广州市实验外语学校

教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程项目

比

选

文

件

项目编号： GWFX竞标2024—002

2024年5月

感谢贵公司参与我校组织的广州市实验外语学校教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程项目比选活动。

一、采购项目名称：广州市实验外语学校教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程。

二、采购限价总金额：98,963.68元（由建设单位支配的暂列金额7252.90元，绿色施工安全防护措施费9065.52元，其中，暂列金额和绿色施工安全防护措施费不作竞争性费用）。

三、工程范围及承包方式

3.1工程范围：包括钢雨棚部分拆除、二、三楼走廊部分砖砌体拆除、新建钢梯和钢平台（含金属扶手、栏杆、栏板）、新铺阳光板屋面、钢结构吊装垂直运输等事项，具体工程内容详见施工图纸和工程量清单所包含的工程内容。

3.2承包方式：工程总承包，承包人按照比选文件要求，以发包人提供的工程量清单为依据、按照现行建设工程量清单计价办法报价，按质按时完成招标人工程量清单和施工图纸所包含的全部工程项目内容，具体工程量按实际施工的工程量结算。

四、工程质量与使用材料要求

4.1、技术要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

4.2、质量要求：新装的钢楼梯须确保安装牢固，各焊接部位必须按规范焊接和焊接严实，确保工程达到质量验收合格。工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人有权要求中标人停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。

4.3、本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，且必须是《主要材料品牌选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

4.4、工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经招标人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，招标人有权拒用，并由中标人承担损失。

4.5、本工程所使用的主要材料，须经发包人看样封板后，承包人才可以购买和使用，否则发包人有权要求承包人重新整改，且工期不顺延。

五、工期与保修

5.1 本项目总工期为  20  个日历天完成（具体施工时间由发包人通知）。

5.2按照国家相关规定，本工程保修期为2年，保修期按国家有关规定执行，保修期为两年，防水工程保修期五年。保修期自竣工验收合格后建设方签字之日起计算，保修期内因施工质量问题而造成的返修费用，全部由承包人负责。

六、参选文件的报价原则、依据

6.1 本工程采用工程量清单计价法，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计价原则，执行《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》和《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）（税金按增值税9%，其他人工、材料、机械按增值税方式计）等计价依据编制投标文件，按招标文件中工程量清单所列的工作内容和工程量填报相应的综合单价后，累计合价加上措施项目费、其它项目费和税金等计算出投标总价。

6.2 主要材料、设备价格采用施工同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有适用价格时，套用同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

6.3 发包人提供的比选文件、工程量清单、材料规格、施工现场情况及有关补充文件资料。

七、比选人资格要求

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

(2) 参选人持有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业资质证书及安全生产许可证。

（3）投标人具有有效的建筑工程施工总承包三级及以上，或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上的资质。

（4）投标人没有处于被责令停业的状态。

（5）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（6）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（7）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

（8）投标报名截止时间2024年5月前三年内投标人没有重大工程质量问题。

（9）已报名登记并获取本次比选文件。

（10）本次招标不接受联合体投标。

八、比选文件要求

8.1 比选文件形式要求：

8.1.1 投标书必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。投标书要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张）。

8.1.2 投标文件均应有投标单位公章和法定代表人或授权委托人签名或盖章。

8.1.3 投标文件应密封包装，标注工程名称，并在封袋的封口加盖投标单位公章。

8.2比选文件内容要求

8.2.1法定代表人证明书或法人代表授权委托书（附件一）。

8.2.2 投标单位营业执照、安全生产许可证复印件，并加盖公章。

8.2.3 工程保修期的服务承诺并加盖公章（附件二）。

8.2.4 按照工程量清单（附件三）内容和现行广东省建设工程计价依据编制报价并加盖公章。

8.3    参选文件有下列情况之一者将视为无效标书：

8.3.1 参选文件未按规定密封、封袋未标注工程名称、封口未盖章、参选文件未装订。

8.3.2  参选文件未按有关规定盖投标人公章和法定代表人或委托代表人签名或盖章；

8.3.3 参选文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

8.3.4 参选文件未按相关计价依据编制报价；

九、履约保证金

9.1 履约保证金的交纳：本工程项目履约保证金为中标价的3%，中标人需在签订合同前以支票或现金形式向招标人交纳或在第一期工程预付款时扣留。

9.2 履约保证金的返还。履约保证金于交齐竣工结算资料并竣工验收合格后5个工作日内退还给中标人（无息）。

十、评标办法

10.1依法组建评标委员会。以“平均值”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

10.1.1 价格得分（100分），价格得分计算如下：

（1）基准价格（用A表示）的确定：若有效投标人不少于5家（含5家）取所有通过初步审查投标人的算术平均值，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余投标的算术平均值。即A=（N家投标人的投标价总额－最高价－最低价）/（N-2）；若有效投标人为3家或4家，价格基数则为所有有效投标人的投标价总额的算术平均值；即A=N家投标人的投标价总额/N。

（2）基准价格为：基准价格=A。

（3）投标人报价等于基准价的为100分，每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分。

10.2 投标人的价格得分即为该投标人的总报价得分。

10.3若有效报价人不足3家时，依法提请重新组织招标。

10.4评审说明

10.4.1 投标报价超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效标书。

10.4.2 如评审过程中，发现投标文件内容与比选文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应招标文件要求的内容，该投标文件视为无效标书。

十一、结算方式

11.1本工程结算以中标综合单价结算，工程量按现场实际完成量计算。在整个合同执行期间无论图纸变更或工程量清单增减或材料价格变化等情况，措施项目费（包括绿色施工安全防护和其他措施费）按中标报价总价包干结算。

11.2施工单位报送结算必须准确。招标人要求投标人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议。”。

11.3 变更与新增项目的结算

按照本比选文件中的第六条“投标文件的报价原则、依据”，进行编制变更与新增项目的结算。其中主要材料、设备价格采用施工同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，没有适用价格时，采用同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》材料价格下浮10%。

11.4工程结算时须提交的资料：工程结算时应提交的资料：承包人应在申请工程竣工验收前30天内向发包人提交竣工资料和结算资料（一式叁份，二份原件，一份复印件），并申请竣工验收。提交的结算资料如下：① 工程投标书；②施工签证资料（若有）；③ 验收合格证明文件；④ 工程结算书和工程量计算书底稿；⑤ 结算承诺书；⑥ 竣工图纸；⑦其它与结算有关资料；⑧施工过程资料等。

十二、付款方式

12.1 预付款：本工程在签订合同并开工后7日内支付合同预付款30%。

12.2 进度款：工程完成工程量50%后支付至合同价款的60%。

12.3办理工程结算送审，以审定价作为最终结算价，支付至结算价的97％。

12.4 质保金：按结算金额3%的额度计取，竣工验收合格之日起2年后无息返还。

以上付款均采用支票支付，每次申请款时均需提供同等金额的合法发票，其中第12.3和第12.4需在申请第12.3次费用时由发包人委托的第三方咨询单位对工程结算审核定稿后承包人须提供余额的全额发票。

十三、邀、开标时间及联系人

报名领比选文件时间：2024年 5 月23日至5月27日（法定节假日除外）。

上午8:00至11:30

下午14:30至17:00

报名领取比选文件地点：广州市白云区广花一路599号广州市实验外语学校总务处8108室

报名时凭报名资料一览表的资料领取比选文件。

开标时间：2024年5月28日 上午10:00

开标地点：广州市实验外语学校党建会议室

联 系 人： 区老师

联系电话： 020-36247732

日期：2024年5月23日

报名资料一览表

工程名称：广州市实验外语学校教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程

参选单位（盖章）

| 序号 | 项 目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 |  |
| 2 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |
| 3 | 企业营业执照副本、安全生产许可证复印件（加盖单位公章） |  | 复印件 |  |
| 4 | 投标人没有违反招标公告第五条投标人资格要求第4、5、6、7、8点要求的承诺书（加盖单位公章） |  | 原件 |  |

广州市实验外语学校总务处

2024年5月

附件一：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

附件二

工 程 质 量 承 诺 书

发包人（全称）：广州市实验外语学校

若我单位在广州市实验外语学校教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程项目比选中有幸中标，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下承诺：

- 依法取得相应等级的资质证书或经营范围，并在资质等级许可或经营的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。

- 建立质量责任制，对工程施工质量负责，按照发包人的要求和施工技术标准施工，不擅自更改施工要求和甲方要求的内容，不偷工减料，施工过程中发现问题及时提出意见和建议，以一流的施工，创一流的质量，确保本次施工质量达到优良工程标准。

- 按照工程设计规范要求、施工技术要求、施工相关验收要求和合同约定，对进入现场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

- 建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项工程质量验收及记录工作。

- 建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。

- 严格依法履行工程质量保修义务，（质量保修期至工程竣工验收合格之日起计算）。保修期按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。质量保修期如下：

6.1、电气管线、给排水管理、设备安装工程为　2　 年；
6.2、其他项目保修期约定如下： 其他项目的保修期为 2 年；

6.3、其它未有说明的均按国家相应的规定执行。

7、在保修期间内，我方承诺：

7.1、属于保修范围和内容的项目，我方在接到修理通知之日起2天内派人维修，不在约定期限内维修则发包人可委托其他人员修理，保修费用从我方的质量保修金内扣除。

7.2、发生须紧急抢修事故（如漏电等），我方接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。非我方施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

7.3、在国家规定的工程合理使用期限内，因我方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我方愿承担因此引起的所有损害赔偿责任。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若工程验收我方达不到承诺的合格标准，我方愿接受工程造价的5%作为惩罚并重新整改。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期： 2024年    月    日

附件三

|  | 广州市实验外语学校学生教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  | 广州市实验外语学校 |  |  |  |
| 报 价（小写）： |  |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 时 间 ： 2024 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：广州市实验外语学校教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
|  |  | 表-01 |