## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州市实验外语学校 | 造价咨询人： | 广州亚泰建筑设计院有限公司
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011611003001 | 钢雨棚拆除 | 1.构件名称:拆除原钢结构雨棚 2.拆除构件:主桁架、檩条、PVC盖板 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km |  | m2 | 18.57
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层 2.饰面材料种类:瓷质快料地面砖 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km |  | m2 | 6
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖砌走廊栏板 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:1.2m 4.拆除砌体的截面尺寸:180mm 5.砌体表面的附着物种类:外墙面砖 6.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km |  | m3 | 1.12
4 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 4.85
5 | 010101004002 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 14.68
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:场内取土 |  | m3 | 15.1
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:机械装车，自卸汽车运土方 运距15km 3.土方消纳费 |  | m3 | 4.44
8 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:室外砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 240*115*53mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m2 | 0.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:石粉 6%水泥 100mm |  | m3 | 0.97
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.97
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.4
12 | 010501006001 | 钢结构脚包裹 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.1
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400 φ25以内 |  | t | 0.16
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷质耐磨砖 300*200mm |  | m2 | 6
15 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆压光 |  | m2 | 1.66
16 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:原栏板根部快料地面砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.贴结合层厚度、材料种类:素水泥浆 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷质快料面砖修复 |  | m2 | 0.94
17 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.基层类型、部位:原栏板侧面修复面砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆 3.安装方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:纸皮外墙砖 5.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆 |  | m2 | 0.43
18 | 010603003001 | 雨棚加固钢管柱 | 1.钢材品种、规格:方钢管 40*40*3 Q235 2.单根柱质量:3t内 3.金属结构件场内运输 |  | t | 0.017
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010606013001 | 雨棚加固钢管柱 | 1.构件名称:锚板 2.钢材品种、规格:镀锌钢板-10 3.金属结构件场内运输 |  | t | 0.007
20 | 010516001001 | 雨棚加固螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M12 |  | 根 | 14
21 | 011405001001 | 雨棚加固金属面油漆 | 1.构件名称:钢构件油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆一遍，涂层厚度70~80μm；调和漆两遍 |  | m2 | 0.76
22 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:GTL2 槽钢 20a Q345B、TB1~TB3 L型5mm花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.金属结构件场内运输 |  | t | 1.683
23 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:GTL1 等边角钢 60*5 Q345B、GKL1 工字钢 25a Q345B、花纹钢板 5mm 2.金属结构件场内运输 |  | t | 2.048
24 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:方钢管 150*150*10*10 Q345B 2.单根柱质量:3t内 3.金属结构件场内运输 |  | t | 1.421
25 | 010606013002 | 锚板 | 1.构件名称:锚板 2.钢材品种、规格:镀锌钢板-10、-14、-16、-20、-24 3.金属结构件场内运输 |  | t | 0.262
26 | 010516001002 | 钢楼梯螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓 2.规格:M20 |  | 根 | 16
27 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:镀锌钢管 Φ50*2 2.栏杆材料种类、规格:镀锌钢管 Φ20*1.5@125 3.栏板材料种类、规格、颜色:-40*8横板、-100*3踢脚、-250*60*8连接底板 4.固定配件种类:M12螺栓 5.防护材料种类:环氧富锌底漆一遍，涂层厚度70~80μm；调和漆两遍 |  | m | 48.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010516001003 | 钢梯螺栓 | 1.螺栓种类:M24锚栓 2.规格:M24 |  | t | 0.054
29 | 010516002001 | 钢梯预埋铁件 | 1.钢材种类:锚筋 2.规格:Φ16 |  | t | 0.003
30 | 011405001002 | 钢梯金属面油漆 | 1.构件名称:钢构件油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆一遍，涂层厚度70~80μm；薄型防火涂料，耐火极限2h |  | m2 | 72.89
31 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:2.5mm厚天蓝色PC板（聚碳酸酯板） 2.骨架材料品种、规格:方钢管 100*100*3 3.连接固定件:连接板 -10、加强板 -6、M16化学螺栓 4.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆一遍，涂层厚度70~80μm；调和漆两遍 |  | m2 | 12.58
分部分项合计
措施项目
32 | 穗011701020001 | 工具式脚手架 | 综合考虑钢结构安装脚手架 |  | 项 | 1
33 | 011703001001 | 钢结构吊装垂直运输 | 现场空间狭窄，大型吊装机无空间操作， 需综合考虑钢结构吊装垂直运输相关增加费用 |  | 项 | 1
34 | 粤011701018001 | 现场钢板围挡 | 1.施工现场围挡 2.高度综合考虑 |  | m2 | 13.2
35 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 |  | m2 | 2.9
36 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 9.6
37 | 011702021001 | 柱脚包裹模板 | 1.柱脚包裹模板 |  | m2 | 1.32
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7252.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 7252.9
合 计 |  |  |  | 7252.90 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：教工宿舍13栋加装消防疏散钢梯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13